五级承修、承装、承试类资质主要试验设备配置表

| 序号 | 测试设备 |  | 推荐设备型号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 适用试验项目 |  |
| 1 | 兆欧表 | 绝缘电阻测量变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量 |  |
| 2 | 试验变压器 | 耐压试验 |  |
| 3 | 直流电阻测试仪 | 变压器绕组直流电阻测量 |  |
| 4 | 接地电阻测试仪 | 接地电阻测量 |  |
| 5 | 直流高电压发生器 | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 |  |
| 6 | 交直流分压器 | 试验电压测量 |  |
| 7 | 电容分压器高压测量系统 | 试验电压测量 |  |
| 8 | 电压互感器 | 试验电压测量 |  |
| 9 | 交直流电压表 | 试验电压测量 |  |
| 10 | 平均值电压表 | 试验电压测量 |  |
| 11 | 万用表 | 试验电压测量 |  |
| 12 | 直流毫伏表 | 电压测量 |  |
| 13 | 电压比测试仪（变比电桥） | 变压器变比测量 |  |
| 14 | 避雷器阻性电流测试仪 | 避雷器阻性电流测量 |  |
| 15 | 单相调压器 | 调压 |  |
| 16 | 三相调压器 | 调压 |  |
| 17 | 高压开关综合测试仪 | 高压开关机械动作特性测量 |  |
| 18 | 微机继电保护测试仪 | 继电保护调试 |  |
| 19 | 标准电流互感器 | 电流测量 |  |
| 20 | 数字钳形电流表 | 电流测量 |  |
| 21 | 直流微安表 | 电流测量 |  |
| 22 | 钳型相位伏安表 | 电流电压回路检查 |  |
| 23 | 低功率因数瓦特表 | 功率测量 |  |
| 24 | 变压器损耗参数测量仪 | 短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗测量 |  |
| 25 | 安全工器具（略） | 安全保护（略） |  |